МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РФ

8 августа 2008 г.

N 19512-СМ/08

# О ПРИМЕНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОСТАВЕ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ                           И ТРЕБОВАНИЯХ К ИХ СОДЕРЖАНИЮ

Министерством   регионального   развития   Российской   Федерации

рассмотрено  обращение по вопросу разъяснения норм Положения о составе

разделов   проектной  документации  и  требованиях  к  их  содержанию,

утвержденного  Постановлением Правительства Российской Федерации от 16

февраля 2008 г. N 87 (далее - Положение), и сообщается следующее.

Со  вступлением  в  силу  указанного  Постановления  не  подлежит

применению Инструкция о порядке разработки, согласования утверждения и

составе документации на строительство предприятий, зданий и сооружений

(СНиП     11-01-95),    утвержденная    Постановлением    Министерства

строительства  Российской  Федерации от 30 июня 1995 г. N 18-64. Также

не подлежит применению Порядок разработки, согласования, утверждения и

состав  обоснований  инвестиций  в строительство предприятий, зданий и

сооружений (СП 11-101-95), утвержденный Постановлением Минстроя России

от 30.06.1995 N 18-63.

В   отличие   от   ранее   действовавших  нормативных  документов

Положением  не  предусматривается  стадийность  проектирования: "ТЭО",

"проект",   "рабочий   проект",   а  используются  понятия  "проектная

документация"  и  "рабочая  документация",  исходя  из  которых  объем

проектной    документации    примерно   соответствует   объему   ранее

применявшейся стадии "рабочий проект".

Заказчик  должен  подготовить  проектную  документацию  в объеме,

достаточном  для проведения государственной экспертизы и осуществления

строительства.

В   соответствии  с  пунктом  4  Положения  рабочая  документация

разрабатывается   в   целях   реализации   в   процессе  строительства

архитектурных,  технических  и  технологических  решений. Положение не

содержит    указаний    на   последовательность   разработки   рабочей

документации, что, по мнению Минрегиона России, определяет возможность

ее  выполнения  как одновременно с подготовкой проектной документации,

так и после ее подготовки.

При  этом  объем, состав и содержание рабочей документации должны

определяться   заказчиком  (застройщиком)  в  зависимости  от  степени

детализации   решений,   содержащихся   в  проектной  документации,  и

указываться в задании на проектирование.

Минрегион России рекомендует принимать распределение базовой цены

проектирования,  определенной  с  использованием  справочников базовых

цен, при определении стоимости проектных работ в следующих размерах:

| проектная документация - 60%; рабочая документация - 40%. | Данное изменение внесено Письмом № 27321-ИМ/08 от 24.10.2008г |
| --- | --- |

проектная документация - 60%;

рабочая документация - 40%.

В  зависимости  от  конструктивных  схем объектов строительства и

степени  проработки  проектной  и  рабочей  документации рекомендуемое

соотношение   базовой   цены   проектирования   может   уточняться  по

согласованию между исполнителем проектных работ и заказчиком.

Директор

Департамента регулирования

градостроительной деятельности

С.Н.МАЛЫШЕВ